Материально – техническое обеспечение программы
Компьютерный класс для проведения виртуального практикума.
Технические средства: компьютеры, видеомагнитофон, телевизор, муль-
тимедиопроектор.
Электронные средства: «Виртуальный практикум по физике для ВУЗов»:
Компакт – диск «Открытая Физика 1.1», «Открытая Физика 1.0», «Открытая
Физика 2.5». Диски «Лабораторные работы по курсу физики с компьютерными
моделями».

ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ
Оборудование рабочего кабинета:
1 Штангенциркуль, микрометр, измеряемые тела
2 физический и математический маятники, электросекундомер, измери-
тельная линейка, призма.
3 Установка для изучения упругих колебаний, набор грузов, электросекун-
домер
4 Маятник со шкалой отсчёта, электросекундомер
5 Звуковой генератор, стеклянная трубка с поршнем и линейкой, наушники
6 Прибор для определения модуля Юнга, набор грузов, штангенциркуль,
измерительная линейка
7 Два электрокалориметра с термометрами, выпрямитель
8 Сосуд с жидкостью, шарики малого диаметра, микрометр, секундомер,
линейка
ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И МАГНЕТИЗМА
Приборы и принадлежности, используемые в работе:
1 Гальванометр, магазин сопротивления, реохорд, исследуемые сопротив-
ления, источник тока, набор соединительных проводов
2 Исследуемое металлическое сопротивление, термистор, вмонтирован-
ный внутрь воздушной бани, реохордный мост, набор соединительных
проводов
3 Тангенс-гальванометр, амперметр, двойной переключатель, реостат, ис-
точник тока, набор соединительных проводов
4 Гальванометр, шунт к нему с выключателем, реохорд, рабочая батарея,
элемент с известной ЭДС, исследуемый элемент, переключатель, ключ
5 Двухэлектродная лампа, миллиамперметр, вольтметр, выпрямитель,
германиевый диод, реостат, набор соединительных проводов
6 Установка Лехера, генератор ультравысокой частоты, выпрямитель, мо-
стик с микроамперметром
7 Электроннолучевой осциллограф типа ЭО-6И, селеновый выпрямитель
ВС-24
8 Лампа накаливания, вольтметр, миллиамперметр, автотрансформатор,
набор соединительных проводов
9 Вольтметр, миллиамперметр, катушка индуктивности, конденсатор,
реостаты, набор соединительных проводов
10 Миллиамперметр, вольтметр, магазин сопротивлений, реостат, источник
постоянного тока, набор соединительных проводов
11 Трансформатор, миллиамперметр, амперметр, два вольтметра, регуля-
тор напряжения, ламповый реостат, набор соединительных проводов
12 Источник переменного тока ВС-24, амперметр, вольтметр (тестер), ак-
тивное сопротивление (резистор), катушка индуктивности, ёмкость
(конденсатор), набор соединительных проводов
ЛАБОРАТОРИЯ ОПТИКИ И ФИЗИКИ АТОМА
[bookmark: _GoBack]Приборы и принадлежности, используемые в работе
1 Оптическая скамья, осветитель, предмет, собирающая линза, рассеи-
вающая линза, экран
2 Микроскоп, объект-микрометр, линейка, нивелир
3 Микроскоп «Биолан» с осветителем, микрометр, пластинки из стекла
и пластмассы
4 Оптическая скамья, фотометр, амперметр, два вольтметра, эталонная
лампа, исследуемая лампа, источники регулируемого напряжения
5 Оптическая скамья, проекционный фонарь, устройство для получения
колец Ньютона, экран, светофильтры, масштабная линейка
6 Оптическая скамья, осветитель, диафрагма со щелью, фильтры, ди-
фракционные решётки, экран, линейка
7 Оптическая скамья, полупроводниковый лазер, дифракционная ре-
шётка, экран, линейка
8 Оптическая скамья, вакуумный фотоэлемент, электролампа, вольт-
метр, микроамперметр, источники регулируемого напряжения
9 Селеновый фотоэлемент, электрическая лампа, оптическая скамья со
стойками для фотоэлемента и лампы, источник регулируемого
напряжения, микроамперметр, вольтметр, светофильтры
10 Спектроскоп УМ-2, ртутная лампа, неоновая лампа
11 Спектрограф ИСП-51, набор светофильтров, осветитель
12 Спектрометр, ртутная лампа, водородная трубка
